eCamp

Software de Monitoramento Ambiental de Campo

ENGEAR Laboratório Ltda

Especificação Técnica Completa — Versão 0.0.0

# 1. Visão Geral do Sistema

O eCamp é um Progressive Web App (PWA) desenvolvido para uso em campo por técnicos da ENGEAR Laboratório Ltda. Permite registrar, validar e sincronizar dados de monitoramento ambiental diretamente do celular, com suporte a funcionamento offline. Ele precisa abrir offline e funciona offline, fazendo a sincronização quando tem acesso à internet.

Dados Técnicos Tecnologia: HTML5 + JavaScript puro (sem frameworks), PWA Hospedagem: GitHub Pages (https://engear.github.io/monitoramento-engear/) Autenticação: Senha compartilhada — campo26* Armazenamento local: localStorage (rascunhos, histórico, pendentes) Sincronização: Microsoft SharePoint via Microsoft Graph API Proxy API: Cloudflare Worker (https://engear-auth.red-cell-b560.workers.dev) Planilha principal: monitoramento.xlsx — SharePoint ENGEAR Laboratório Planilha pré-campo: pre_campo.xlsx — SharePoint ENGEAR Laboratório Azure App Client ID: 756385e2-9a87-4997-a939-60129e4c1573

# 2. Fluxo Geral de Uso

Resumo do Fluxo Geral

Login
→ Escolha da Funcionalidade

├── Agenda
│ └── Consulta de Programação
│
├── Solicitação de Reembolso
│ └── Registro → Aprovação → Acompanhamento
│
└── Serviços
├── Seleção da OS
├── Dados Gerais
├── Tipo de Monitoramento
├── Pré-Campo
├── Monitoramento em Campo
├── Revisão
└── Finalização e Sincronização

# 3. Tela de Login

A tela inicial exibe o logotipo eCamp/ENGEAR e solicita:

- Nome do técnico (texto livre)

- Senha do app (campo26*) — pode ser salva no dispositivo

- Opção "Salvar senha neste dispositivo" — persiste no localStorage

Após login bem-sucedido:

- Escolhe por meio de botão qual o caminho quer seguir:

  - Solicitação de reembolso

  - Serviços

  - Agenda

Rodapé da tela de login Texto fixo: "eCamp — Software desenvolvido pela ENGEAR Laboratório Ltda · Versão 0.0.0" Posição: centro inferior (position:fixed)

# 4. Cabeçalho do App (Header)

Presente em todas as telas após o login. Contém:

- Logo eCamp (clicável — volta à tela inicial e inicia novo registro)

- Botão 🕐 — abre Histórico de Monitoramentos Finalizados

- Botão 📝 — abre Rascunhos salvos

- Botão 📅 — abre Agenda

- Botão 📚 — abre Biblioteca

- Chip do usuário (avatar + nome) — clique faz logout

Barra de pendências offline Aparece quando há registros offline OU sem conexão Exibe: "Ver cadastros pendentes de sincronização" (clicável) + botão "Sincronizar" Ao clicar em "ver": abre overlay de Pendentes de Sincronização

# 5. Tela 1 — Escolha da ação

Campos da tela:

| Campo | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Solicitação de reembolso | text | Botão "Solicitação de reembolso" |
| Serviços | text | Botão "Serviços" |
| Agenda | text | Botão "Agenda" |

# 6. Tela 1.1 — Escolha da OS

- Se o usuário selecionar uma OS que já tinha começado a ser preenchida, perguntar: “Continuar preenchimento” ou “Reiniciar cadastro de serviço”.

- Se selecionar “Continuar preenchimento”: aparecer o que já estava preenchimento para o usuário continuar

- Se selecionar “Reiniciar cadastro de serviço”: aparecer nova lista de preenchimento

- Após selecionar a OS, cria-se uma codificação unívoca:

[NºOS]_[Nome do Cliente]_[Ponto]

# 7. Tela 1.2 — Serviços

Campos do formulário:

| Campo | Tipo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Data de início do preenchimento | date | Preenchida automaticamente com a data atual |
| Hora de início do preenchimento | time | Preenchida automaticamente com a hora atual |
| Nº da OS | text | Vem da tela 1.1 |
| Nome do cliente | text | Vem da OS |
| Endereço do local do serviço | text | Vem da OS |
| Resumo do serviço | text | Vem da OS |
| Quantidade de pontos | text | Vem da OS |
| Local do monitoramento | text | Permitir campo para Inserir um link do google maps com os pontos |
| Local do monitoramento |  | Permitir inserir uma foto |

Em quantidade de pontos, permitir editar o número.

# 6. Passo 2 — Tipo de Monitoramento

Grade de 6 cards clicáveis para selecionar o tipo:

| Ícone | Tipo | Identificador interno |
| --- | --- | --- |
| 🔊 | Ruído | ruido |
| 🌍 | Vibração | sismo |
| 💨 | QAR Externo | qar |
| 👁 | Opacidade | opacidade |
| 🏠 | QAR Interno | qarint |
| 📋 | Outro | outro |

Botões ao final: 💾 Salvar rascunho + ← Voltar + Próximo → (em todas as telas tem que ter esses botões)

# 7. Passo 3 — Pré-Campo (Romaneio)

Checklist de itens a verificar antes de sair do laboratório. Gerado dinamicamente conforme o tipo selecionado. Estado salvo automaticamente ao navegar entre passos.

### 7.1 Ruído (quando selecionado “Ruído Ambiental - NBR 10151”, “Ruído Interno- NBR 10152”   e “Transportes – Aéreo (NBR 16425-2)” e  “Transportes – Ferroviário (NBR 16425-4)”

1. Antes de Sair do Laboratório

☐ Ordem de Serviço (OS) avaliada

☐ Pontos amostrais previamente identificados por coordenadas

☐ Trajeto planejado, considerando chegada ao local com antecedência mínima de 1 hora

☐ Acesso ao local confirmado com o cliente

☐ EPIs disponíveis e em boas condições

2. Equipamentos e Insumos

* Escolha dos equipamentos conforme item 19*

Equipamentos de Medição

☐ Sonômetro com calibração válida

☐ Calibrador acústico com calibração válida

☐ Microfone com calibração válida

☐ Termohigroanemômetro com calibração válida

Acessórios de Campo

☐ Tripé para sonômetro

☐ Protetor de vento (windscreen)

☐ Trena métrica

☐ Maleta/mochila de transporte limpa e em bom estado

Alimentação e Energia

☐ Carregador dos equipamentos

☐ Baterias reservas

☐ Power Bank carregado

☐ Celular carregado

☐ Carregador do celular

3. Itens Adicionais para Monitoramentos de Longa Duração

☐ Cabo de extensão

☐ Estação meteorológica com calibração válida

4. Itens Adicionais para Monitoramento Online

☐ Roteador 4G

☐ Verificação de sinal e funcionamento da internet móvel

5. Verificação Final

☐ Todos os equipamentos conferidos

☐ Certificados de calibração disponíveis

☐ Baterias carregadas

☐ Materiais acondicionados adequadamente para transporte

☐ Equipe alinhada quanto ao escopo do serviço

☐ Horário de saída confirmado

### 7.2 Vibração (usado quando selecionado “Sismografia – NBR 9653”, “Patrimônio Espeleológico – CECAV” e “ Áreas Habitadas – CETESB DD 215/2007”

1. Antes de Sair do Laboratório

☐ Ordem de Serviço (OS) avaliada

☐ Pontos amostrais previamente identificados por coordenadas

☐ Trajeto planejado, considerando chegada ao local com antecedência mínima de 1 hora

☐ Acesso ao local confirmado com o cliente

☐ EPIs disponíveis e em boas condições

2. Equipamentos e Insumos

* Escolha dos equipamentos conforme item 19*

Equipamentos de Medição

☐ Sismógrafo com calibração válida

☐ Geofone com calibração válida

☐ Microfone com calibração válida

☐ Termohigroanemômetro

Cabos e Acessórios

☐ Cabo de conexão entre sismógrafo e geofone

☐ Tripé para microfone

☐ Protetor de vento para microfone

Alimentação e Energia

☐ Carregadores dos equipamentos

☐ Baterias reservas

☐ Power Bank carregado

☐ Celular carregado

☐ Carregador do celular

Informática

☐ Notebook com software SISTEX instalado e funcional (confirmar necessidade com o coordenador)

Transporte e Apoio

☐ Maleta de transporte (obrigatória)

☐ Trena métrica

3. Insumos para Fixação do Geofone

Instalação em Solo

☐ Cravos para fixação do geofone

Instalação em Superfícies Rígidas

☐ Gesso de secagem rápida

☐ Água potável para preparo do gesso

☐ Vasilhame para preparo da massa

☐ Fita adesiva para proteção dos furos do geofone

☐ Espátula para remoção do gesso após a medição

4. Verificação Final

☐ Equipamentos conferidos e funcionando

☐ Certificados de calibração disponíveis

☐ Baterias carregadas

☐ Materiais acondicionados adequadamente para transporte

☐ Software SISTEX testado (quando aplicável)

☐ Equipe alinhada quanto ao escopo do serviço

☐ Horário de saída confirmado.

### 7.3 QAR Externo

3 subtipos via botões de seleção:

Particulados (Quando selecionado PTS/PM10/PM2,5)

- 1. Antes de Sair do Laboratório

- ☐ Ordem de Serviço (OS) avaliada

- ☐ Pontos amostrais previamente identificados por coordenadas

- ☐ Trajeto planejado, considerando chegada ao local com antecedência mínima de 1 hora

- ☐ Acesso ao local confirmado com o cliente

- ☐ Local de instalação confirmado e com disponibilidade de energia elétrica (tomada)

- ☐ EPIs disponíveis e em boas condições

- 2. Equipamentos e Insumos

- * Escolha dos equipamentos conforme item 19*

- Amostradores

- ☐ Amostrador AGV PTS (limpo)

- ☐ Amostrador AGV MP10 (limpo)

- ☐ Amostrador AGV MP2,5 (limpo)

- Equipamentos de Calibração

- ☐ Maleta de calibração contendo:

- ☐ PTV

- ☐ Manômetro de 400 mm

- ☐ Placas de calibração (18 / 13 / 10 / 9 / 8)

- Ferramentas e Manutenção

- ☐ Maleta de ferramentas contendo:

- ☐ Multímetro

- ☐ Alicate

- ☐ Chave de fenda

- ☐ Fita isolante

- ☐ Motor reserva

- ☐ Escova para limpeza do MP2,5

- ☐ Pano de limpeza

- ☐ Seringa

- ☐ Líquido para completar manômetro

- Instrumentos Meteorológicos

- ☐ Termohigrômetro

- ☐ Barômetro de campo

- Materiais de Amostragem

- ☐ Filtros tarados com número de identificação

- ☐ Verificação dos filtros quanto a:

- ☐ Rasgos

- ☐ Descoloração

- ☐ Contaminação

- Estrutura de Instalação

- ☐ Cavalete

- ☐ Trena

- ☐ Tomada reserva

- ☐ Transformador

- ☐ Cabo de extensão / fonte de alimentação (medidas verificadas)

- ☐ Silicone

- Materiais de Apoio

- ☐ Luvas

- ☐ Sacos plásticos

- ☐ Pilhas

- Informática e Comunicação

- ☐ Notebook carregado

- ☐ Carregador do notebook

- ☐ Celular carregado

- ☐ Carregador do celular

- ☐ Power Bank carregado

- 3. Verificação Final

- ☐ Equipamentos limpos e conferidos

- ☐ Certificados de calibração disponíveis

- ☐ Filtros conferidos e identificados

- ☐ Ferramentas e insumos completos

- ☐ Baterias e equipamentos eletrônicos carregados

- ☐ Materiais acondicionados adequadamente para transporte

- ☐ Equipe alinhada quanto ao escopo do serviço

- ☐ Horário de saída confirmado

TRIGÁS: Quando selecionado Qualidade do Ar (NO2, SO2, CO, Ozônio, VOC)

1. Antes de Sair do Laboratório

☐ Ordem de Serviço (OS) avaliada

☐ Pontos amostrais previamente identificados por coordenadas

☐ Trajeto planejado, considerando chegada ao local com antecedência mínima de 1 hora

☐ Acesso ao local confirmado com o cliente

☐ Local de instalação confirmado e com disponibilidade de energia elétrica (tomada)

☐ EPIs disponíveis e em boas condições

2. Equipamentos e Insumos

* Escolha dos equipamentos conforme item 19*

Equipamento Principal

☐ Amostrador Trigas (APV)

☐ Inspeção visual do equipamento realizada (sem avarias)

Instrumentos de Medição e Controle

☐ Bolhômetro de 150 mL

☐ Bolhômetro de 500 mL

☐ Termômetro

☐ Termohigrômetro

☐ Barômetro

☐ Cronômetro

Verificações Operacionais do Trigas

☐ Vacuômetro embutido funcionando

☐ Gasômetro embutido funcionando

☐ Horímetro embutido funcionando

Sistema de Coleta

☐ Frascos-borbulhadores limpos e preparados com banho ácido (HNO₃ + água)

☐ Filtros Whatman nº 1 (proteção)

☐ Orifícios críticos selecionados e com certificado válido

Soluções Absorventes

☐ Solução absorvente para SO₂ (Peróxido de Hidrogênio 0,3%)

☐ Volume conferido: 50 mL por frasco

☐ Solução absorvente para NO₂ (NaOH + NaAsO₂)

☐ Volume conferido: 50 mL por frasco

Identificação e Rastreabilidade

☐ Etiquetas preenchidas contendo:

☐ Data de preparação

☐ Local de amostragem

☐ Data de utilização

Materiais de Apoio

☐ Cesto ou caixa de transporte para frascos contendo soluções

☐ Pinça de alumínio

☐ Luvas descartáveis

☐ Frascos de polietileno para acondicionamento pós-coleta

☐ Indicador misto

☐ Água destilada

Ferramentas e Segurança

☐ Chave de fenda adequada à tensão local

☐ Pelo menos 1 fusível reserva

Comunicação e Energia

☐ Celular carregado

☐ Carregador do celular

☐ Power Bank carregado

3. Verificações Metrológicas

☐ Calibração dos instrumentos dentro do prazo de validade

☐ Certificados de calibração disponíveis

☐ Orifícios críticos conferidos

☐ Bolhômetros em condições adequadas de uso

4. Verificação Final

☐ Equipamentos conferidos e funcionando

☐ Soluções preparadas e identificadas corretamente

☐ Frascos acondicionados para transporte seguro

☐ Ferramentas e insumos completos

☐ Materiais acondicionados adequadamente para transporte

☐ Equipe alinhada quanto ao escopo do serviço

☐ Horário de saída confirmado

Poeiras Sedimentáveis (quando selecionado Poeiras Sedimentáveis)

- 1. Antes de Sair do Laboratório

- ☐ Ordem de Serviço (OS) avaliada

- ☐ Pontos amostrais previamente identificados por coordenadas

- ☐ Trajeto planejado, considerando chegada ao local com antecedência mínima de 1 hora

- ☐ Acesso ao local confirmado com o cliente

- ☐ EPIs disponíveis e em boas condições

- ☐ Plano de inspeção definido para períodos chuvosos, visando evitar transbordamento dos frascos coletores

- 2. Equipamentos e Insumos

- * Escolha dos equipamentos conforme item 19*

- Instrumentos de Medição

- ☐ Paquímetro (para medição do diâmetro interno dos frascos)

- ☐ Proveta de vidro de 250 mL

- ☐ Termohigroanemômetro

- Frascos Coletores

- ☐ Frascos coletores (~200 mm de altura e ~100 mm de diâmetro interno)

- ☐ Frasco coletor adicional para branco de equipamento

- ☐ Tampas para os frascos

- ☐ Etiquetas para identificação

- Estrutura de Instalação

- ☐ Suporte para frasco coletor com proteção contra pássaros

- ☐ Poste de 3 a 4 metros (área livre) ou cavalete de 1,5 a 2 metros (sobre construções)

- ☐ Ferramentas necessárias para fixação do suporte

- Soluções e Reagentes

- ☐ Água destilada ou deionizada

- ☐ Volume disponível: 250 mL por frasco

- ☐ Algicida (Cloreto de Zefirol 0,1%)

- ☐ Volume disponível: 2 mL por frasco

- Comunicação e Energia

- ☐ Celular carregado

- ☐ Carregador do celular

- 3. Verificações Antes da Instalação

- ☐ Frascos limpos e sem avarias

- ☐ Diâmetro interno dos frascos conferido

- ☐ Identificação dos frascos preenchida corretamente

- ☐ Volume de água destilada/deionizada conferido

- ☐ Volume de algicida conferido

- ☐ Suporte e sistema de fixação em boas condições

- ☐ Local de instalação livre de obstáculos e fontes de interferência

- 4. Verificação Final

- ☐ Equipamentos e materiais conferidos

- ☐ Frascos identificados corretamente

- ☐ Materiais acondicionados adequadamente para transporte

- ☐ Equipe alinhada quanto ao escopo do serviço

- ☐ Horário de saída confirmado

- ☐ Plano de inspeção periódica definido e registrado

.

### 7.4 Opacidade

2 subtipos via botões de seleção:

- Escala Ringelmann (quando selecionado Fuligem – Escala de Ringelmann)

- 1. Antes de Sair do Laboratório

- ☐ Ordem de Serviço (OS) avaliada

- ☐ Pontos amostrais previamente identificados por coordenadas

- ☐ Trajeto planejado, considerando chegada ao local com antecedência mínima de 1 hora

- ☐ Acesso ao local confirmado com o cliente

- ☐ EPIs disponíveis e em boas condições

- 2. Equipamentos e Insumos

- * Escolha dos equipamentos conforme item 19*

- Instrumentos de Avaliação

- ☐ Escala de Ringelmann reduzida íntegra e legível

- ☐ Envelope protetor da escala

- ☐ Placa de acrílico transparente com fundo branco

- Instrumentos de Apoio

- ☐ Cronômetro

- ☐ Termohigroanemômetro

- ☐ Trena métrica

- Registro de Dados

- ☐ Prancheta ou suporte para anotação

- ☐ Formulários de campo impressos (quando aplicável)

- ☐ Canetas ou lápis para registro

- Comunicação e Energia

- ☐ Celular carregado

- ☐ Carregador do celular

- 3. Verificações Antes da Avaliação

- ☐ Escala de Ringelmann limpa, íntegra e sem desbotamento

- ☐ Placa de acrílico limpa e sem riscos que prejudiquem a visualização

- ☐ Cronômetro funcionando adequadamente

- ☐ Termohigroanemômetro funcionando adequadamente

- ☐ Condições de visibilidade adequadas para a avaliação

- ☐ Materiais de anotação disponíveis

- 4. Verificação Final

- ☐ Equipamentos conferidos e acondicionados para transporte

- ☐ Materiais de registro disponíveis

- ☐ Equipe alinhada quanto ao escopo do serviço

- ☐ Horário de saída confirmado

- ☐ Condições de acesso ao ponto de observação verificadas

Opacímetro: (quando selecionado Fuligem – Opacímetro)

- 1. Antes de Sair do Laboratório

- ☐ Ordem de Serviço (OS) avaliada

- ☐ Pontos amostrais previamente identificados por coordenadas

- ☐ Trajeto planejado, considerando chegada ao local com antecedência mínima de 1 hora

- ☐ Acesso ao local confirmado com o cliente

- ☐ Local de instalação confirmado e com disponibilidade de energia elétrica (tomada)

- ☐ EPIs disponíveis e em boas condições

- 2. Equipamentos e Insumos

- Equipamento Principal

- ☐ Opacímetro

- ☐ Inspeção visual realizada (sem avarias aparentes)

- Componentes do Sistema

- ☐ Sonda de amostragem

- ☐ Cabo de conexão da sonda

- ☐ Empunhadura para manuseio da sonda

- ☐ Tripé articulado

- ☐ Barra extensora

- ☐ Redutor de diâmetro da sonda (para escapamentos ≤ 50 mm)

- Verificação e Controle Metrológico

- ☐ Filtros-padrão de densidade neutra (2 unidades)

- ☐ Certificados de calibração disponíveis (quando aplicável)

- Alimentação e Energia

- ☐ Carregador de bateria do opacímetro

- ☐ Celular carregado

- ☐ Carregador do celular

- Impressão e Registro

- ☐ Papel para impressora térmica

- ☐ Rolos sobressalentes disponíveis

- Limpeza e Manutenção

- ☐ Ferramentas de limpeza (chave, cotonetes)

- ☐2 Panos para limpeza

- ☐ Cotonete

- ☐Álcool isopropílico para limpeza das lentes

- ☐Algodão

- ☐ Detergente suave para limpeza das lentes

- Segurança Operacional

- ☐ Calços para travamento das rodas do veículo

- ☐ Luvas térmicas

- 3. Verificações Antes da Medição

- ☐ Funcionamento do opacímetro verificado

- ☐ Integridade da sonda e dos cabos verificada

- ☐ Filtros-padrão disponíveis e em bom estado

- ☐ Impressora funcionando e com papel instalado

- ☐ Bateria carregada

- ☐ Materiais de limpeza disponíveis

- ☐ Calços e EPIs disponíveis para uso

- 4. Verificação Final

- ☐ Equipamentos conferidos e acondicionados adequadamente para transporte

- ☐ Certificados e documentação disponíveis

- ☐ Impressora abastecida com papel

- ☐ Ferramentas e insumos completos

- ☐ Equipe alinhada quanto ao escopo do serviço

- ☐ Horário de saída confirmado

- ☐ Condições de acesso e operação confirmadas com o cliente

### 7.5 QAR Interno (quando selecionado Ai Interno – MQAI)

☐ Ordem de Serviço (OS) avaliada

☐ Quantidade de ambientes a serem avaliados confirmada (mínimo de 1 ponto externo)

☐ Metragem aproximada (m²) de cada ambiente confirmada

☐ Trajeto planejado, considerando chegada ao local com antecedência mínima de 1 hora

☐ Acesso ao local confirmado com o cliente

☐ EPIs disponíveis e em boas condições

☐ Logística de transporte alinhada com o prazo de recebimento das amostras no laboratório

2. Equipamentos e Insumos

* Escolha dos equipamentos conforme item 19*

Amostragem Microbiológica

☐ Bomba de amostragem digital programável

☐ Impactador com aceleração linear

☐ Tripé(s)

Amostragem de Particulados

☐ Separador inercial

☐ Porta-filtros (excluindo os identificados como testemunhos)

☐ Rotâmetro / medidor de vazão

Medições de Conforto e Qualidade do Ar

☐ Medidor de CO₂

☐ Medidor de particulados

☐ Termohigroanemômetro

☐ Cronômetro

Comunicação e Energia

☐ Power Bank carregado

☐ Celular carregado

☐ Carregador do celular

3. Materiais para Coleta

Particulados

☐ Filtros para PM10

☐ Filtros para PM2,5

☐ Caixa de transporte para filtros identificada com risco biológico

Microbiologia

☐ Placas de Petri com meio de cultivo (1 unidade por ponto amostral)

☐ 2 placas para branco de viagem (controle de qualidade)

☐ 1 placa adicional para duplicata de campo (quando aplicável)

Transporte e Conservação

☐ Caixa isotérmica higienizada

☐ Gelo reciclável disponível

☐ Verificado que o gelo não ficará em contato direto com as placas

☐ Etiqueta de risco biológico afixada na caixa de transporte

4. Verificações Antes da Saída

☐ Equipamentos funcionando adequadamente

☐ Baterias carregadas

☐ Certificados de calibração disponíveis

☐ Quantidade de placas compatível com o número de pontos amostrais

☐ Quantidade de filtros compatível com o plano de amostragem

☐ Caixa isotérmica limpa e preparada para transporte

☐ Materiais de controle de qualidade disponíveis (branco de viagem e duplicata)

5. Verificação Final

☐ Equipamentos conferidos e acondicionados adequadamente para transporte

☐ Amostras e materiais organizados conforme plano de amostragem

☐ Documentação de campo disponível

☐ Equipe alinhada quanto ao escopo do serviço

☐ Horário de saída confirmado

☐ Logística de retorno e entrega das amostras ao laboratório confirmada

# 8. Passo 4 — Em Campo

## 8.1 Ruído

Primeiro seleciona o subtipo:

| Subtipo | Identificador |
| --- | --- |
| 🌳 Ambiente Externo | externo |
| 🏠 Ambiente Interno | interno |
| 🚆 Ferroviário | ferroviario |
| ✈️ Aeronáutico | aeronautico |

### 8.1.1 Ruído Externo

Campos gerais: Finalidade do monitoramento (Laudo PBH, Obra, Background, Operações, Outros) + Quantidade de pontos (1–20).

Campos por ponto (paginados):

- Nome / identificação do ponto

- Equipamentos utilizados: (abrir a lista preenchida em Pré-campo)

- Hora inicial

- GPS (coordenadas UTM: Leste, Norte, Zona) com endereço completo (nome de rua, número, cidade, estado, etc)

- Checks:

📍 Posicionamento do microfone

  - Externo:

  - Altura entre 1,2 m e 1,5 m do solo. Distância mínima de 2 m de superfícies refletoras

  - Protetor de vento instalado

  - Fachada:

  - Distância mínima de 1 m da fachada

  - Longa Duração:

  - Altura mínima de 4 m do solo

⚙️ Montagem do equipamento

  - Instalado em tripé estável

  - Garantida ausência de vibrações

  - Conferida as configurações do equipamento (ponderação A, tempo de integração, filtro de 1/3 oitava, áudio)

  - Verificado a bateria e funcionamento geral

- Checagem inicial: sinal (+/-) + valor (dB)

- Foto da tela do sonômetro após checagem inicial. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

- Foto do ponto. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

- Temperatura (°C), Umidade (%), Vento (m/s) — com alerta se ≥ 5 m/s

- Checks: Ruído residual monitorado / Ruído total monitorado

- Fontes percebidas da EMPRESA

- Fontes percebidas do AMBIENTE

- Checagem final: sinal (+/-) + valor (dB)

- Alerta automático se diferença entre checagens ≥ 0,5 dB (considera sinais)

- Foto da tela após checagem final. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

- Observações do ponto

- Hora de término

### 8.1.2 Ruído Interno

Campos gerais:

Condição das esquadrias (Aberta/Fechada),

Condição do ambiente (Sala vazia/Com pessoas) – Escrever lembrete “Monitorar, preferencialmente, sem pessoas”

Área do ambiente (m²).

Botão "Calcular pontos necessários": calcula N pontos conforme área (1 a cada 30 m² adicionais).

Após cálculo aparecem:

- 9 checks de posicionamento dos pontos

- Distribuir os pontos de forma uniforme no ambiente

- **/*Garantir representatividade do campo sonoro

- Distância mínima de 0,5 m de paredes, teto e piso

- Distância mínima de 1 m de janelas, portas ou aberturas

- Garantir distância mínima de 0,7 m entre pontos

- Pontos distribuídos de forma representativa no ambiente

- Variar a altura do microfone entre os pontos (entre 1,2 e 1,5 m) sempre que possível

- Não é obrigatório usar protetor de vento no microfone

- 5 checks de montagem do equipamento

- Instalar em tripé estável

- Garantir ausência de vibrações

- Conferir configurações do equipamento (ponderação A, fast (F) e slow (S), tempo de medição, áudio)

- Configurar filtro 1/1 de oitava

- Verificar bateria e funcionamento geral

- Canvas para desenho do layout da sala (modos: Ponto, Parede H, Parede V, Sofá, Cômoda, Televisão, Cama, guarda-roupa, porta, janela, Lápis, Borracha, campo de texto dentro do desenho, limpar tudo)

- Botão "Ir para os pontos →"

Campos por ponto (paginados):

- Hora inicial, Nome do ponto, GPS

- Altura do sonômetro (m) — check: variando entre 1,2 e 1,5 m

- Checks Ruído total (Ltot): 2 itens

  - Medir com todas as fontes em operação

  - Garantir que representa a condição real do ambiente

- Checks Ruído residual (Lres): 3 itens

  - Medir com a fonte objeto desligada (quando possível)

  - Garantir ausência da contribuição da fonte avaliada

  - Caso não seja possível desligar: medir em local equivalente e registrar justificativa

- Checagem inicial + foto

- Foto do ponto. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

- Eventualidade (Sim/Não) — se Sim, campo de descrição

- Hora de término

- OBS: No ultimo ponto, após eventualidade, colocar “Checagem final + alerta ≥ 0,5 dB”. Exemplo: se temos 3 pontos, só no 3º colocará essa frase. Se é só 1 ponto, coloca neste ponto.

- OBS2: Mostrar pergunta de condições ambientais (Temperatura, Umidade, Vento + check: Não monitorar com chuva) SÓ NO PRIMEIRO PONTO. Após altura do sonometro

### 8.1.3 Ruído Ferroviário

Campo: Finalidade (Passagem de composição ferroviária / Operações em pátios / manobras / cruzamentos).

Ao selecionar a finalidade, aparecem checks de instalação específicos:

- Passagem de Composição — Requisitos

  - Altura entre 1,2 m e 1,5 m do solo

  - Para longa duração: microfone preferencialmente ≥ 4 m do solo

  - Distância mínima de 2 m de superfícies refletoras

  - Uso obrigatório de protetor de vento

  - Microfone direcionado para a trajetória do tráfego ferroviário

  - Definir pontos de medição em locais críticos (casas, escolas, hospitais etc.)

- Após: Quantidade de pontos (1–20).

Campos por ponto — além dos campos padrão (GPS, checagens, temperatura, vento):

- Nome / identificação do ponto

- Hora inicial

- GPS (coordenadas UTM: Leste, Norte, Zona) com endereço completo (nome de rua, número, cidade, estado, etc)

- Checagem inicial: sinal (+/-) + valor (dB)

- Foto da tela do sonômetro após checagem inicial. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

- Check: 🚃 Som residual — Curto período

  - menos 15 min de medição (contínua ou não)

  - Monitoramento antes ou após a passagem da composição

- Check: 🚃 Som residual — Longa duração

  - Instalar equipamento para monitoramento de longa duração

  - Diurno: pelo menos 60 min de medição (contínua ou não)

  - Noturno: pelo menos 30 min de medição (contínua ou não)

- Check: 🚂 Som da passagem ferroviária

  - Considerar todo o tempo da passagem ferroviária

  - Mínimo de 3 passagens monitoradas

  - Pelo menos 1 passagem em cada sentido

  - Se densidade ≤ 3 composições/dia: medir pelo menos uma passagem

  - ⚠️ NÃO realizar durante cruzamento em linha dupla

  - Sirenes, sinos, buzinas e campainhas = sons intrusivos

- Características das composições (ex: trem de carga, passageiro...)

- Check: 🌡️ Condições ambientais

  - Não monitorar com chuva (exceto se aprovação prévia)

  - Não monitorar com vento > 5 m/s

- Foto do ponto. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

- Temperatura (°C), Umidade (%), Vento (m/s) — com alerta se ≥ 5 m/s

- Checagem final: sinal (+/-) + valor (dB)

- Alerta automático se diferença entre checagens ≥ 0,5 dB (considera sinais)

- Foto da tela após checagem final. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

- Observações do ponto

- Hora de término

### 8.1.4 Ruído Aeronáutico

Campo: Finalidade (Receptores críticos / Monitoramento operacional).

Ao selecionar, aparecem checks de instalação:

- Receptores críticos: 8 checks

📋 Receptores Críticos — Requisitos

  - Altura entre 1,2 m e 1,5 m do solo

  - Para longa duração: microfone preferencialmente ≥ 4 m do solo

  - Distância mínima de 2 m de superfícies refletoras

  - Uso obrigatório de protetor de vento

  - Microfone direcionado para a trajetória das aeronaves

  - Configurar ponderação A e filtro de 1/3 de oitava

  - ✅ Validação: ruído residual ≥ 10 dB abaixo do ruído das aeronaves

  - Se diferença < 10 dB: acompanhar e anotar influências das aeronaves

- Monitoramento operacional: 16 checks

📋 Monitoramento Operacional — Requisitos

  - Altura de 6 m do solo

  - Distância mínima de 10 m de superfícies refletoras

  - Uso obrigatório de protetor de vento

  - Microfone direcionado para a trajetória das aeronaves

  - Linha de visada livre para operações aéreas

  - Configurar ponderação A e filtro de 1/3 de oitava

  - Verificar cabo de extensão (quando aplicável)

  - Instalar estrutura elevada e estável (quando aplicável)

  - Conferir autonomia energética

  - Verificar funcionamento da estação meteorológica

  - Programar verificações elétricas automáticas

  - Configurar armazenamento contínuo

  - Validar sincronismo entre áudio, ruído e meteorologia

  - Confirmar transmissão/coleta remota de dados

  - ✅ Validação: ruído residual ≥ 10 dB abaixo do ruído das aeronaves

  - Se diferença < 10 dB: acompanhar e anotar influências das aeronaves

- Quantidade de pontos

Campos por ponto:

- Para RECEPTORES CRÍTICOS:

  - Nome / identificacao do ponto

  - Hora inicial

  - GPS (coordenadas UTM: Leste, Norte, Zona) com endereço completo (nome de rua, número, cidade, estado, etc)

  - Checagem inicial: sinal (+/-) + valor (dB)

  - Foto da tela do sonômetro após checagem inicial. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

  - Foto do ponto. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

  - Temperatura (°C), Umidade (%), Vento (m/s) — com alerta se ≥ 5 m/s

  - Checks:

Não monitorar com chuva (exceto se aprovação prévia)

Não monitorar com vento > 5 m/s

Ruído residual monitorado

Ruído total monitorado

- Checagem final: sinal (+/-) + valor (dB)

- Alerta automático se diferença entre checagens ≥ 0,5 dB (considera sinais)

- Foto da tela do sonômetro após checagem final. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

- Observações do ponto

- Hora de término

- Para OPERACIONAL:

Campos por ponto:

- Para RECEPTORES CRÍTICOS:

  - Nome / identificacao do ponto

  - Hora inicial

  - GPS (coordenadas UTM: Leste, Norte, Zona) com endereço completo (nome de rua, número, cidade, estado, etc)

  - Checagem inicial: sinal (+/-) + valor (dB)

  - Foto da tela do sonômetro após checagem inicial. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

  - Foto do ponto. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

  - Checks:

Estação meteorológica funcionando

  - Checagem final: sinal (+/-) + valor (dB)

- Alerta automático se diferença entre checagens ≥ 0,5 dB (considera sinais)

- Foto da tela do sonômetro após checagem final. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

- Observações do ponto

- Hora de término

## 8.2 Vibração

Campos gerais:

- Objetivo (Vibrações da Empresa / Vibrações do Ambiente)

- Quantidade de pontos (1–20)

- Configurações específicas por tipo de evento (checks)

  - SISMOGRAMA (TRIGGER) e HISTOGRAMA

Campos por ponto (paginados):

| Seção | Itens |
| --- | --- |
| Identificação | Hora inicial, Nome do ponto, Tipo de equip. (S100/S200/S220/Outro), Nº equip., GPS |
| Escolha do local | 9 checks - Ponto representa adequadamente o cenário - Solo preferencialmente natural ou aterro consolidado - Evitado solo desagregado - Evitado piso pavimentado / calçada / passarela - Sem interferências excessivas próximas - Sem obstáculos relevantes entre fonte e sensor - Distante de alta tensão (> 7 m) - Sem movimentação excessiva de pessoas - Sem interferência de rádio transmissor |
| Instalação geofone — solo | 4 checks - Geofone nivelado - Cravos totalmente enterrados - Profundidade entre 10 e 30 cm - Fixação firme no solo |
| Instalação geofone — solo rígido | 6 checks - Uso de gesso / grampos / parafusos - Furos protegidos com fita adesiva - Fixação conferida após secagem - Equipamento sem folgas - Trigger configurado (0,5 mm/s) - Memória verificada |
| Instalação do microfone | 6 checks - Instalado externamente à edificação - Distância máxima de 3 m da estrutura monitorada - Distante pelo menos 3 m de outras paredes - Sem obstáculos entre fonte e microfone - Protetor de vento instalado - Altura do tripé ajustada adequadamente |
| Fonte de vibração | Campo para texto |
| auto verificação | check "Auto verificação realizada" ⚠️ Se não checar: verificar cabos; se persistir: contatar ENGEAR |
| Foto do ponto | Foto do ponto com coordenada UTM na parte inferior direita |
| Durante o monitoramento | 5 checks - Conferida checagem automática do equipamento - Equipamento orientado para a fonte - Afastado um passo atrás do equipamento - Evento captado - Registro sísmico conferido após evento |
| Intercorrências | Select Nenhuma/Sim — se Sim, campo de texto |
| Finalização | Hora final |

## 8.3 QAR Externo

Campos gerais: Objetivo (Operações da Empresa / Background) + Quantidade de pontos (1–20).

Campos por ponto (abas P1, P2...):

- Nome, Hora inicial, Tipo de equip. (PTS/PM10/PM2,5/TRIGÁS/Outro), Nº equip., GPS

- 6 passos de calibração:

  - Aquecimento

  - zerar manômetro

  - teste de vazamento (800mm e 400mm) – adicionar cronometro em cada um deles pois o teste de vazamento dura em torno de 1 minuto

  - porta filtro

  - condições ambientais (temp/pressão/umid)

  - calibração com 5 cartas × 2 manômetros

- Nº do filtro, Leitura com filtro no lugar, Check calibração aprovada

- 7 coletas: data/hora/horímetro/temp/umid/pressão iniciais e finais + leituras do manômetro 800mm

- Hora final

## 8.4 Opacidade

Seleciona o subtipo primeiro:

### 8.4.1 Opacímetro

Quantidade de veículos (1–50). Por veículo (paginado):

Placa / identificação do veículo

GPS UTM com endereço completo (nome de rua, número, cidade, estado, etc)

5 checks

- Equipamento conectado e calibrado

- Acelerações preliminares realizadas

- Ensaio executado conforme método

- 3 leituras válidas obtidas

- Dados registrados e conferidos

Evidência fotográfica

Observações.

### 8.4.2 Escala Ringelmann

Quantidade de veículos (1–50). Por veículo:

Placa / identificação do veículo

Ano do veículo

Coordenada GPS com endereço completo (nome de rua, número, cidade, estado, etc)

Hora inicial,

10 leituras (escala 0-5)

Hora final

Foto

Observações.

## 8.5 QAR Interno

Campo: Quantidade de ambientes (1–20). Por ambiente (paginado por ambiente):

- Nome do ambiente, Área climatizada (m²)

- Botão "Calcular pontos necessários" — fórmula baseada em área. Aparecer sempre o número de pontos abaixo + 1 ponto interno. (Exemplo, se área de 500 m², indicar 2 pontos (1 ponto interno + 1 ponto externo)

  - Até 1.000 m²: 1 ponto de amostragem.

  - De 1.000 a 2.000 m²: 3 pontos de amostragem.

  - De 2.000 a 3.000 m²: 5 pontos de amostragem.

  - De 3.000 a 5.000 m²: 8 pontos de amostragem.

  - De 5.000 a 10.000 m²: 12 pontos de amostragem.

  - De 10.000 a 15.000 m²: 15 pontos de amostragem.

  - De 15.000 a 20.000 m²: 18 pontos de amostragem.

  - De 20.000 a 30.000 m²: 21 pontos de amostragem.

  - Acima de 30.000 m²: 25 pontos de amostragem.

- O último ponto é sempre o ponto EXTERNO (referência)

Por ponto (paginado dentro de cada ambiente):

- Nome do ponto

- GPS (coordenadas UTM: Leste, Norte, Zona) com endereço completo (nome de rua, número, cidade, estado, etc)

- Hora inicial

- Quantidade aproximada de pessoas

- Janela aberta ou fechada? (lista aberta/fechada)

- Check:

  - Sistema de climatização ligado

  - Análise da qualidade do ar com taxa de ocupação típica do ambiente

  - Ponto localizado em área de maior ocupação

  - Equipamentos calibrados

  - Pontos posicionados corretamente (a 1,5 m do piso, afastado de paredes, longe de insuflamento direto, distante do operador, estabilizado no tripé, distribuído uniformemente no ambiente

  - As medições realizadas longe de fontes poluentes externas (depósito de resíduos, automóveis, jardins com terra, obras, fontes de combustão)

  - Vazão entre 25,5 e 31,1 L/min

  - Valor da vazão (L/min):

  - Evitar medição diretamente na saída do ar

🌬️ Coleta de Fungos

- Antes da coleta:

  - Verificar vazão da bomba

  - ✓

  - Vazão entre 25,5 e 31,1 L/min

  - Registrar verificação da vazão

  - Durante a coleta:

  - Inserir placa corretamente

  - Retirar tampa da placa somente no momento da coleta

  - Programar tempo de coleta

  - Registrar horário inicial

  - Registrar horário final

  - Registrar volume amostrado

  - Após a coleta:

  - Tampar placa imediatamente

  - Vedação com fita

  - Identificar placa

  - Acondicionar em caixa isotérmica

  - Higienizar impactador com álcool 70%

- Medições: CO₂ (ppm), Temp (°C), UR (%), Vel. ar (m/s), PM2,5 (μg/m³), PM10 (μg/m³), Partículas (per/L)

- Checks:

  - Critérios de conformidade verificados

  - Amostras armazenadas

- Antes da coleta:

- Registrar código do filtro

- Verificar integridade do porta-filtro

- Realizar calibração inicial

- Ajustar vazão para 3 L/min

- Durante a coleta:

- Posicionar entrada de ar corretamente

- Registrar horário inicial

- Registrar horário final

- Registrar volume coletado

- Após a coleta:

- Fechar porta-filtro com plugues

- Armazenar corretamente

- Evitar movimentação brusca

- Realizar calibração final

- Verificar variação máxima de 5%

- 🚚 Transporte das Amostras

- Amostras acondicionadas corretamente

- Caixa isotérmica fechada

- Gelo reciclável presente

- Amostras identificadas com risco biológico

- Cadeia de custódia preenchida

- Envio ao laboratório realizado rapidamente

- 3 fotos: Ponto, Tela dos equipamentos, Ambiente geral. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

- Hora final

- Observações

## 8.6 Outro

Campos: Tipo de monitoramento (texto), Objetivo. Quantidade de pontos (1–20).

Por ponto:

- Nome do ponto

- GPS (coordenadas UTM: Leste, Norte, Zona) com endereço completo (nome de rua, número, cidade, estado, etc)

- Hora inicial

- Medição principal (número)

- Unidade da Medição principal (texto)

- Foto da tela do equipamento após medição. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

- Foto do ponto. Salvar a foto com a coordenada em UTM no canto inferior direito

- Temperatura (°C), Umidade (%), Vento (m/s) — com alerta se ≥ 5 m/s

- Observações

# 9. Solicitação de Reembolso

## 9.1 Objetivo

Permitir que a Logística, Coordenação e Diretoria acompanhem em tempo real o consumo do orçamento logístico previsto para cada Ordem de Serviço (OS).

Dados da Campanha

Para cada OS deverão ser exibidos:

- Número da OS

- Cliente

- Responsável pela campanha

- Data de início

- Data prevista de término

- Valor já aprovado

- Valor aguardando aprovação

- Valor pago

- Saldo disponível

- Percentual consumido

## 9.2 Fórmulas

Valor Consumido

Soma de todas as solicitações aprovadas para a OS.

Saldo Disponível

Saldo = Logística Prevista - Logística Aprovada

Percentual Consumido

Percentual = (Logística Aprovada ÷ Logística Prevista) × 100

Indicadores Visuais

Verde

0% a 80%

Situação:
Dentro do orçamento

Amarelo

80% a 100%

Situação:
Atenção

Vermelho

Acima de 100%

Situação:
Orçamento excedido

Alertas Automáticos

Alerta de Atenção

Quando atingir 80% do orçamento.

Enviar notificação para:

Logística

Coordenador da campanha

Mensagem:

"A logística da OS XXX atingiu 80% do orçamento previsto."

Alerta de Excedente

Quando ultrapassar 100%.

Enviar notificação para:

Logística

Coordenador

Diretoria

Mensagem:

"A logística da OS XXX ultrapassou o orçamento previsto."

Tela de Aprovação

Ao abrir uma solicitação, o aprovador deverá visualizar:

Resumo da Campanha

Logística prevista: R$ XXXX

Já aprovada: R$ XXXX

Solicitação atual: R$ XXXX

Total após aprovação: R$ XXXX

Saldo restante: R$ XXXX

Percentual consumido: XX%

Aprovação Acima do Orçamento

Caso a aprovação faça a campanha ultrapassar 100% do orçamento:

O sistema deverá exigir:

Justificativa obrigatória

Motivo da exceção

Opções:

Alteração de escopo

Solicitação do cliente

Erro de orçamento inicial

Serviço emergencial

Outro

Caso selecionado "Outro", abrir campo de descrição.

Dashboard Gerencial

Filtros:

Cliente

Responsável

Período

Status

Indicadores:

Total previsto em logística

Total aprovado

Total pago

Total pendente

Campanhas dentro do orçamento

Campanhas próximas do limite

Campanhas excedidas

Ranking de Campanhas

Exibir automaticamente:

Top 10 campanhas com maior consumo percentual

OS | Cliente | % Consumido

Top 10 campanhas com maior valor logístico

OS | Cliente | Valor Total

Campanhas excedidas

OS | Cliente | Valor Excedido | Justificativa

# 9. Passo 5 — Finalizar e Salvar

Tela de confirmação com botão "Salvar registro ✓". Ao salvar:

- Coleta todos os dados do formulário (coletarDados())

- Monta a linha da planilha (montarLinhaPorTipo())

- Obtém token de acesso ao SharePoint via Cloudflare Worker

- Salva o romaneio de pré-campo na planilha pre_campo.xlsx

- Insere ou atualiza linha na aba correta de monitoramento.xlsx

- Faz upload das fotos para a pasta Fotos/[Cliente] no SharePoint

- Se offline: salva na fila de pendentes (localStorage)

Após salvar: exibe tela de sucesso com resumo do registro + opções "Novo registro" e "📄 Gerar PDF".

# 10. Sincronização com SharePoint

## 10.1 Arquitetura

O app não acessa o Microsoft Graph diretamente — usa um proxy no Cloudflare Worker para:

- Evitar exposição do Client Secret no frontend

- Resolver problemas de CORS

- Fazer geocodificação reversa (/geocode)

| Rota do Worker | Função |
| --- | --- |
| /token | Retorna access_token da Azure AD (Client Credentials) |
| /graph/* | Proxy para Microsoft Graph API |
| /geocode?lat=X&lon=Y | Proxy para Nominatim (geocodificação reversa) |

## 10.4 Registro Offline

Quando sem internet, o registro vai para a fila pending[] no localStorage. A barra amarela exibe a contagem. O overlay de pendentes permite:

- Ver todos os registros pendentes com tipo, cliente, técnico, data e horário

- 🔄 Sincronizar um registro individualmente

- 🗑️ Excluir um registro da fila

- 🔄 Sincronizar todos de uma vez

# 11. Rascunhos

O botão "💾 Salvar rascunho" está disponível em todas as telas do aplicativo, ela garante que tudo esteja salvo sempre. Ao salvar:

- Coleta os dados preenchidos até o momento

- Captura snapshot completo de todos os elementos do formulário (id: valor)

- Salva dados paginados: _rpDados, _sismoDados, _rpiDados, _qarDados, _ringDados, _opacDados

- Persiste no localStorage (máximo 20 rascunhos)

- Tenta salvar na planilha com status "⏸️ Rascunho" (se online)

- Feedback visual no botão: muda para verde "✅ Rascunho salvo!" por 2 segundos

- Sempre que salvar rascunho, salvar com a codificação: 
OS_[NºOS][TIPO][PONTO]_[AAAAMMDD_HHMMSS]

- Exemplo:

- OS_2026-0158_RUIDOEXTERNO_P03_20260610_143215

Ao abrir um rascunho (botão "✏️ Continuar"):

- Restaura campos do Passo 1 (data, hora, técnico, cliente, localização, OS)

- Seleciona o tipo correto no Passo 2

- Renderiza o formulário correto no Passo 4

- Ativa o subtipo (externo/interno/ferro/aero, opacímetro/ringelmann)

- Restaura dados paginados (_rpDados etc.) em memória

- Restaura snapshot completo — tenta 3 vezes com intervalos para elementos paginados

# 12. GPS

Em todos os campos que tem GPS, utilizar a mesma estrutura: coordenadas UTM: Leste, Norte, Zona. com endereço completo (nome de rua, número, cidade, estado, etc)

# Foto

Sempre que tiver um campo pedindo foto, salvar a mesma com a coordenada em UTM no canto inferior direito, o número da OS, o tipo de escopo de serviço e o nº do ponto.

Codificação: OS_[NºOS][TIPO][PONTO]_[AAAAMMDD_HHMMSS].jpg

Exemplo:

OS_2026-0158_RUIDOEXTERNO_P03_20260610_143215.jpg

# 12. Histórico de Monitoramentos Finalizados

Armazenado no localStorage (máximo 20 registros). Exibe cards com:

- Tipo do monitoramento

- Cliente

- Data, Hora, Técnico, Cidade

- Botão "Ver detalhes" — gera o PDF do registro

As fotos são convertidas para base64 no momento do salvamento e ficam embutidas no objeto de dados — garantindo que o PDF funciona mesmo depois de fechar o app.

# 13. Geração de PDF / Relatório HTML

O botão "📄 Gerar PDF" gera um arquivo HTML completo com:

- Cabeçalho ENGEAR com tipo e data

- Tabela de identificação (OS, técnico, cliente, cidade)

- Dados por ponto organizados por seção

- Fotos embutidas em base64

- Layout do canvas da sala (ruído interno)

- Botões "🖨️ Imprimir / Compartilhar PDF" e "💾 Salvar no celular"

Comportamento por dispositivo:

- iOS com compartilhamento: usa navigator.share com arquivo .html

- Outros: abre nova janela ou faz download do arquivo

# 14. Biblioteca

Acessível pelo ícone 📚 no cabeçalho. Três categorias:

| Categoria | Conteúdo |
| --- | --- |
| 📋 Normas | Links para PDFs: Ruído, Vibração, QAR Externo, QAR Interno, Opacidade, ABNT 17025 |
| 📁 Procedimentos | Link direto para pasta de POPs no SharePoint |

Base URL das páginas: https://engear.github.io/monitoramento-engear/

# 15. Validações Automáticas

## 15.1 Diferença entre checagens (Ruído)

Presente nos subtipos Externo, Interno, Ferroviário e Aeronáutico. Lógica:

- Lê o sinal (+/-) e o valor numérico de ambas as checagens

- Aplica o sinal: sinal "-" torna o valor negativo

- Calcula: diff = round(|fim_real - ini_real| × 100) / 100

- Se diff ≥ 0,5 dB: exibe alerta em vermelho com os valores e instrução de repetir o monitoramento

- Dispara ao digitar o valor OU ao alterar o sinal (+/-)

Exemplo: ini = -0,10 dB e fim = +0,45 dB → diff = |0,45 - (-0,10)| = 0,55 → ALERTA

## 15.2 Alerta de vento

Campo vento em cada ponto. Se valor ≥ 5 m/s: exibe alerta amarelo "Esperar o vento abaixar. Não é aceito monitoramento com vento acima de 5 m/s."

## 15.3 GPS UTM nos pontos

Botão "📍 Capturar GPS automaticamente" em cada ponto. Converte lat/lon para UTM (zona, E, N). Exibe precisão em metros após captura.

# 16. Configurações Técnicas e Credenciais

ATENÇÃO — Dados sensíveis As informações abaixo devem ser mantidas em sigilo. Não compartilhar o arquivo Word externamente.

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Senha do app | campo26* |
| Azure Client ID | 756385e2-9a87-4997-a939-60129e4c1573 |
| Azure Tenant ID | f84b416a-a586-42bf-b3ae-46d4d8e882da |
| Azure Client Secret | YOC8Q~~1S0wTi3f~qyeMq5VIbXkg31T3gIwjgc.4 |
| SharePoint URL | https://engearlaboratorio.sharepoint.com/sites/EngearLaboratorio |
| Cloudflare Worker | https://engear-auth.red-cell-b560.workers.dev |
| GitHub Pages | https://engear.github.io/monitoramento-engear/ |
| Pasta das planilhas | /Documentos Partilhados/LABORATÓRIO/SERVIÇOS/0 INFO CAMPO - APP/ |
| Pasta de fotos | /Documentos Partilhados/LABORATÓRIO/SERVIÇOS/0 INFO CAMPO - APP/Fotos/ |

# 18. Glossário

| Termo | Descrição |
| --- | --- |
| PWA | Progressive Web App — aplicação web instalável no celular |
| SharePoint | Plataforma Microsoft de armazenamento de arquivos usada pela ENGEAR |
| Graph API | API da Microsoft para acesso ao SharePoint, OneDrive e outros serviços |
| Cloudflare Worker | Função serverless que faz proxy entre o app e a API da Microsoft |
| localStorage | Armazenamento local do navegador — persiste dados entre sessões |
| UTM | Universal Transverse Mercator — sistema de coordenadas geográficas |
| Nominatim | API de geocodificação do OpenStreetMap — converte lat/lon em endereço |
| BigDataCloud | API gratuita de geocodificação reversa sem restrições de CORS |
| Base64 | Codificação de arquivos (fotos) em texto para embutir em HTML/JSON |
| CORS | Cross-Origin Resource Sharing — restrição de segurança do navegador |
| _rpDados | Objeto que armazena dados paginados dos pontos de ruído |
| _sismoDados | Objeto que armazena dados paginados dos pontos de vibração |
| DXA | Unidade de medida do Word — 1440 DXA = 1 polegada |

Documento gerado automaticamente a partir do código-fonte do eCamp

ENGEAR Laboratório Ltda — Versão 0.0.0

# 19 Especificação Funcional – Seleção de Equipamentos por Matriz de Serviço (SGE)

Origem dos dados: Planilha F021 Lista de Equipamentos e Plano de calibração R.5 – 2026 e Aba F021 – Lista de Equipamentos e Plano de Calibração

## 1. Seleção da Matriz

Ao criar uma campanha ou iniciar uma OS, o usuário seleciona a matriz de serviço.

Exemplos:
• Ruído
• Fontes Estacionárias
• Opacidade Veicular
• Vibração Ambiental
• Qualidade do Ar Interior

O sistema deverá buscar todos os equipamentos vinculados à matriz selecionada.

Filtros:
- Coluna M = Matriz selecionada
- Coluna P = EM USO

Equipamentos com status FORA DE USO não devem aparecer para seleção.

## 2. Montagem dos campos de seleção

O sistema deverá identificar as categorias de equipamentos da coluna A.

Para cada categoria encontrada, criar um campo obrigatório.

Exemplo para Ruído:
• Calibrador Acústico
• Estação Meteorológica
• Sonômetro
• Termohigrômetro/Anemômetro
• Trena
• Tripé

Para cada categoria será criada uma lista suspensa.

## 3. Conteúdo da lista suspensa

A lista suspensa deverá exibir os equipamentos utilizando o Código do Equipamento (coluna B).

Exemplo:
SON-001
SON-002
SON-003

## 4. Informações exibidas após a seleção

Após o usuário selecionar o código do equipamento, preencher automaticamente os campos informativos.

Dados exibidos:
• Código do Equipamento
• Fabricante | Modelo | Nº de Série (coluna D)
• Última Calibração (coluna G)
• Próxima Calibração (coluna H)

Exemplo:
Código: SON-001
Fabricante | Modelo | Série:
Instrutherm | DOS-600 | 123456

Última calibração: 01/03/2026
Próxima calibração: 03/2027

## 5. Validação automática da calibração

Regra 1 – Calibração vencida

Se Data Atual > Próxima Calibração:
Exibir alerta em vermelho:
"ATENÇÃO: Equipamento com calibração vencida. Não recomendado para utilização."

Sugestão: bloquear a seleção e exigir justificativa do Gestor da Qualidade para prosseguir.

Regra 2 – Calibração próxima do vencimento

Se a Próxima Calibração estiver a 10 dias ou menos da data atual:
Exibir alerta em amarelo:
"ATENÇÃO: Equipamento com calibração vencendo nos próximos 10 dias."

Permitir utilização do equipamento.

## 6. Validação obrigatória

Todos os equipamentos exigidos pela matriz devem ser selecionados.

Se existir categoria sem equipamento selecionado:
• Não permitir salvar.
• Exibir a mensagem:
'É obrigatório selecionar todos os equipamentos utilizados na campanha.'

Pode selecionar mais de um tipo de um mesmo equipamento

## 7. Dados gravados na campanha

O SGE deverá registrar:

• OS
• Matriz
• Categoria do Equipamento
• Código do Equipamento
• Fabricante
• Modelo
• Número de Série
• Última Calibração
• Próxima Calibração
• Data/Hora da Seleção
• Usuário Responsável